[운영 안정성] 백업 및 복구

- 장애 대응 체계

장애 대응 체계

- 종합상황실 및 기술지원반 구성/운영

- 종합상황실 운영기준 및 역할

- 기술지원반 구성 및 역할

장애 대응 프로세스

- 장애 발생 인지 후 조치를 위한 단계별 역할 정립 및 운용

장애 등급 분류 및 대응

- 서비스 영향도에 따른 장애 등급 분류로 효율적인 장애 대응

- 장애 보고서 관리를 통한 재발 방지 및 선제 대응 관리

- 침해사고 대응 등의 모의 훈련을 통한 보안 및 운용 안정성 강화

- 주요 단위 시스템 별 매뉴얼/지침서/장애복구SOP를 통한 운용관리

- G-Cloud 장애대응 실무 매뉴얼

- G-Cloud 관리 포탈 장애복구 SOP

- G-Cloud API 서버 장애복구 SOP

- G-Cloud 사용자 포탈 장애복구 SOP 등

- 백업 및 복구 정책

Cloud 인프라 백업/복구 정책

- Platform DB, Priamry, Secondary로 구분하여 정책 운영

- 백업준수율 : 대상 장비 100% 백업 운용

- 백업/복원 구성도

- 평균서비스 회복시간 목표 : 장애발생 인지시점으로부터 1시간 이내

- 서비스 영향도, 규모 등에 따라 등급기준 수립  장애대응에 적용/운용

- * 일반/고가용성 환경에서의 회복시간은 SLA 기준 준용

- * 가상화 자원을 제공하는 H/W 서버 Cluster 구성으로 임의 서버에서

- 이상상황 발생시 자동 마이그레이션 등의 방법으로 서비스 가용성 제공

고객 데이터 반환/폐기 기준

- 별도 고객의 요구 및 작업 없을 시 폐기 원칙

- 데이터 폐기 기준

- 서비스 해지시 (별도 데이터 폐기 요청 없을시)

- 서비스 이용 약관에 따라 일정기간 보관 후 폐기

- 서비스 해지 및 데이터 폐기 요청시

- 고객 요청 기한 내 폐기

- * 데이터 폐기는 내부 지침에 따라 복원 불가능한 방법으로 시행

- (고객 요청시 데이터 파기 확인서 제출)

- 백업 서비스

서버 백업

- KT Cloud 인프라 기반에 신뢰성 높은 백업 전문 솔루션을 결합하여 클라우드 서버 및 Database 상의 데이터를 정기적으로 백업/보관하고, 유사시 이를 복원하여 고객의 업무 연속성을 제공

- 서비스 특징

| - 뛰어난 - 확장성 | - 100GB부터 수십TB 까지 자유로운 백업 용량 확장 가능 - 내부 사설망을 통해 보안 강화된 백업 환경 지원 |
| --- | --- |
| - 신뢰성 및 - 안정성 | - 100GB부터 수십TB 까지 자유로운 백업 용량 확장 가능 - 외부 망과 분리된 사설망 백업 지원으로, 데이터 보안 강화 |
| - 다양한 - 운영체제 및 - Database 지원 | - Windows, Linux 다양한 버전의 OS 지원 - Oracle, MS-SQL, PostgreSQL, SAP DB 등 다양한 Database의 온라인 백업 지원 |
| - 백업 서비스 - 운영 대행 | - 전문 인력이 백업 서비스 운영 대행 - 백업 정책 설정, 환경 구성 등 어려운 작업에 대한 지원 - 유사 시 안정적 복원 업무 지원 |

- 구성도

- 백업 서비스의 보안 강화를 위해서 내부 사설망을 통해서 백업을 이용하고, G-Cloud RD 서비스에 소산 백업/복원을 서비스 제공

- 서비스 주요 기능

- 쉽고 간편한 파일 백업/복원

- 전문인력의 백업 구성, 정책 설정 지원으로 쉽고 간편한 적용

- 강력한 Database 온라인 백업/복원

- Oracle, MS-SQL, PostgreSQL 등 온라인 백업 지원

- 백업 중 Data Transaction 발생 시, 정합성 보장

- CIP망 백업 지원으로, 폐쇄된 안전한 환경에 백업 데이터 보관

- 1차 백업 위치와 물리적으로 분리된 위치에 2차 백업 지원으로 데이터 소실 우려 없음

- 백업 설정 기존 정책

- 백업 실행 주기는 최대 4주까지 설정 가능

- 백업 보관 주기는 최대 12주까지 설정 가능

- 백업 용량은 100GB 단위로 확장, 수십 TB까지 용량확대 가능

스냅샷/이미지 서비스

- 스냅샷

- VM disk volume들의 상태를 저장해 두고 사용자가 원하면 언제든지 스냅샷을 저장해둔 상태로 돌아갈 수 있도록 이미지 생성 및 볼륨 생성을 할 수 있도록 해주는 서비스. 이를 통해 단 시간에 VM에 대한 정보의 백업, 복원 가능

- 이미지

- 이미지를 생성한 시점의 VM 상태와 동일하거나 또는 스냅샷이 생성된 시점과 동일한 상태로 새로운 VM을 구성할 수 있도록 해 주는 서비스

- ‘볼륨생성’은 생성된 스냅샷을 이용하여 새로운 볼륨을 생성(추가)하고, 이를 사용하고자 하는 VM에 attach/detach하여 사용 가능

- 주요 기능

- Disk Snapshot 생성

- 생성된 Disk Snapshot에서 볼륨생성

- VM에서 직접 Server Image 생성

- Server Image를 활용한 VM 생성